## Inventaire
|  | Inventaire équipements durables |  |  |  |  | Version 2.0
GDB_ENR_22 |  | SMQ |  |  |  |  | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR |  | Vérification : K. LE ROUX, S. MERLIN |  |  |  |  | Approbation : C. AUDEBERT
Classe d'appareils | Type d'appareils | Marque | Modèle | N° de série | Emplacement | Identification étiquette | Etiquetage réalisé | Catégorie d'appareil | Périmètre ISO | Criticité | Existance contrats maintenance | Date de mise en service | Commentaires | Date de Sortie | Fréquence contrôle interne | Fréquence contrôle externe | Contrôle externe COFRAC | Date dernier contrôle externe
Enceinte thermostatique | Réfrigérateur (+ 4°C) | Ariston | (armoire) | N.D. | Salle de réunion | GDD-FRIG-001 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Réfrigérateur (+ 4°C) | Thomson | (armoire) | N.D. | Extractions | GDD-FRIG-002 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2021-06-30 |  |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Réfrigérateur (+ 4°C) | Whirlpool | (armoire) | N.D. | Traitement des prélèvements | GDD-FRIG-003 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Réfrigérateur (+ 4°C) | Gorenje | (armoire) | N.D. | Stock | GDD-FRIG-004 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Réfrigérateur (+ 4°C) | GRAM | BioCompact (armoire) | 10365858 | Monte charge 2e étage | GDD-FRIG-005 | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-03-15 |  |  | 15 min (Vigitemp) | 2 ans (carto) | OUI | 2024-01-15
Enceinte thermostatique | Réfrigérateur (+ 4°C) | GRAM | BioCompact (armoire) | 10364948 | Post-PCR | GDD-FRIG-006 | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-03-15 |  |  | 15 min (Vigitemp) | 2 ans (carto) | OUI | 2024-01-15
Enceinte thermostatique | Combiné réfrigérateur (+4 °C) / congélateur (-20 °C) | Laden | (armoire) | N.D. | FIV | GDD-COMBI-001 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-80 °C) | New Brunswick Scientific | (armoire) | N.D. | Quai | GDD-CONG-001 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Whirlpool | (bahut) | N.D. | Monte charge 2e étage | GDD-CONG-002 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. | Ancienne appellation : congélateur A |  | 15 min (Vigitemp) | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Whirlpool | (bahut) | N.D. | Monte charge 2e étage | GDD-CONG-003 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. | Ancienne appellation : congélateur B |  | 15 min (Vigitemp) | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Liebherr | (armoire) | N.D. | Quai | GDD-CONG-004 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. | Ancienne appellation : congélateur C |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Zanussi | (bahut) | N.D. | Quai | GDD-CONG-005 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. | Ancienne appellation : congélateur E |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Valberg | (armoire) | N.D. | Archives 1er étage | GDD-CONG-006 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. | Ancienne appellation : congélateur G |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Proline | (bahut) | N.D. | Quai | GDD-CONG-007 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. | Ancienne appellation : congélateur D |  | - | - | - | -
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Liebherr | (armoire) | 28.078.167.5 | Stock | GDD-CONG-008 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | 15 min (Vigitemp) | 2 ans (carto) | OUI | 2024-01-15
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | GRAM | BioMidi (armoire) | 10361436 | Post-PCR | GDD-CONG-009 | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-03-15 |  |  | 15 min (Vigitemp) | 2 ans (carto) | OUI | 2024-01-15
Enceinte thermostatique | Congélateur (-20 °C) | Liebherr | (bahut) | N.D. | Quai | GDD-CONG-010 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | - | - | - | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 2009 |  | 2015-10-01 | - | - | - | -
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | 100718978 | Extractions | GDD-FOUR-001 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 | déclassé (NC -> bruyant, remplacé le 06/06/23 mais fonctionnel, n'est plus couvert par le contrat Illumina) |  | - | - | - | -
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | 153374783 | Pré-PCR | GDD-FOUR-002 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2015 |  |  | utilisation | - | - | -
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | 172806780 | Pré-PCR | GDD-FOUR-003 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2018 |  |  | utilisation | - | - | -
Incubateur | Four | VWR | Hybridization oven | 230200030 | Post-PCR | GDD-FOUR-004 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 2023-06-06 | remplacement GDD-FOUR-001 |  | utilisation | - | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | - | - | - | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 | réformé (HS) | 2020-11-01 | - | - | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX080233 | Post-PCR | GDD-INCU-002 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 | réparé mais NC -> défaut câble couvercle, réparé mais plus couvert par le contrat Illumina |  | 1 mois / 1 an (carto) | - | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX090595 | Post-PCR | GDD-INCU-003 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 |  |  | 1 mois / 1 an (carto) | - | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX111146 | Post-PCR | GDD-INCU-004 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 |  |  | 1 mois / 1 an (carto) | - | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX141925 | Post-PCR | GDD-INCU-005 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 2020-11-12 | remplacement GDS-INCU-001 |  | 1 mois / 1 an (carto) | - | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX234887 | Post-PCR | GDD-INCU-009 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 2024-09-17 | remplacement GDD-INCU-002 |  | 1 mois / 1 an (carto) | - | - | -
Incubateur | Agitateur chauffant (tubes/2 plaques) | LabNet | Vortemp 56 | 8092150 | Extractions | GDD-INCU-006 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. |  |  | 1 mois | - | - | -
Incubateur | Agitateur chauffant (tubes/2 plaques) | LabNet | Vortemp 56 | 16033851 | Extractions | GDD-INCU-007 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. |  |  | 1 mois | - | - | -
Incubateur | Incubateur puces à ADN | Illumina | Te-Flow | 801000671 | Post-PCR | GDD-INCU-008 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 |  |  | - | - | - | -
Contrôle température | Bain circulant chauffant/réfrigérant | VWR | Programmable temperature controller 1167P | 109300314 | Post-PCR | GDD-TEMP-001 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 |  |  | utilisation | - | - | -
Centrifugeuse | Micro centrifugeuse de paillasse (6 tubes) | Tomy | PMC-060 | N.D. | Extractions | GDD-CP-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. | réformé (HS) | 2021 | - | - | - | -
Centrifugeuse | Centrifugeuse de paillasse (12 tubes) | Eppendorf | Minispin plus | 5453YP451780 | Extractions | GDD-CP-002 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. | remplacée par GDD-CP-003 mais reste fonctionnelle | 2025-05-06 | 1 an | - | - | -
Centrifugeuse | Centrifugeuse de paillasse (24 tubes) | Hettich Zentrifugen | MIKRO 185 | 0002487-02 | Extractions | GDD-CP-003 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | 2025-05-06 |  |  | 1 an | - | - | -
Centrifugeuse | Centrifugeuse (2 plaques) | Hettich Zentrifugen | Rotanta 460 | 0000273-01-00 | Extractions | GDD-CENTRI-001 | OUI | B | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | NON | 2024-01-15
Centrifugeuse | Centrifugeuse multirotor (tubes) | Thermo Scientific | Megafuge 16R | 42276902 | FIV | GDD-CENTRI-002 | OUI | B | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Centrifugeuse | Centrifugeuse réfrigérée (4 plaques) | Hettich Zentrifugen | Rotina 420R | 0012093-13 | Post-PCR | GDD-CENTRI-003 | OUI | B | OUI | C2 (modéré) | NON | 2021-07-28 |  |  | - | 1 an | NON | 2024-01-15
Agitateur | Plateforme d'agitation | Illumina | High speed microplate shaker | 090129005 | Pré-PCR | GDD-AGIT-001 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 |  |  | 1 an | - | - | -
Agitateur | Plateforme d'agitation | Illumina | High speed microplate shaker | 090129008 | Post-PCR | GDD-AGIT-002 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | OUI | 09/2009 |  |  | 1 an | - | - | -
Agitateur | Agitateur/vortex (tubes/1 plaque) | Eppendorf | Mixmate | 5353AL412985 | Extractions | GDD-AGIT-003 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. | réformé (HS) | 2022-06-01 | - | - | - | -
Agitateur | Vortex (1 tube) | Scientific Industrie | Vortex - genie 2 | 2-104252 | Traitement des prélèvements | GDD-AGIT-004 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Agitateur | Agitateur/vortex (1 tube/1 plaque) | Grant Bio | Multi plates shaker MPS-1 | 1021621030079 | Extractions | GDD-AGIT-005 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2021-07-15 |  |  | - | - | - | -
Agitateur | Agitateur (1 plaque) | IKA | Matrix orbital | 100813661 | Extractions | GDD-AGIT-006 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2022-07-19 |  |  | - | - | - | -
Agitateur | Agitateur (1 tube) | Ohaus | WXMNFS | C147029649 | Extractions | GDD-AGIT-007 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2023-01-31 |  |  | - | - | - | -
Scanner | Lecteur de puces à ADN | Illumina | iScan | Iscan-N0257 | Post-PCR | GDD-SCAN-001 | OUI | B | OUI | C1 (négligeable) | OUI | 09/2009 |  |  | - | - | - | -
Scanner | Lecteur de codes barres 2D | Thermoscientific | VisionMate | 911903 | Extractions | GDD-SCAN-002 | OUI | A | NON | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Purification ADN | Automate de purification ADN | Dutscher | MagnetaPure | 180-16649-22080003 | Extractions | GDD-PURIF-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2023-01-26 |  |  | - | - | - | -
Purification ADN | Automate de purification ADN | Dutscher | MagnetaPure | 180-16649-22080002 | Extractions | GDD-PURIF-002 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2023-01-26 |  |  | - | - | - | -
Fluoromètre | Lecteur de plaques | Tecan | SPARK | 1802000145 | Extractions | GDD-FLUO-002 | OUI | B | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2018-03-12 | transféré sur Douai en nov.2020 |  | - | - | - | -
Scelleuse | Thermoscelleuse | THERMO | ALPS25 | 951/6280 | Post-PCR | GDD-SCEL-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 09/2009 | réparée mais NC -> dysfonctionnelle (surchauffe) |  | - | - | - | -
Scelleuse | Thermoscelleuse | THERMO | ALPS50V | S120499-1-A0062103-3658 | Post-PCR | GDD-SCEL-002 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2021-11-09 | remplacement GDD-SCEL-001 |  | - | - | - | -
Dessiccateur à vide | Pome à vide / dessiccateur | KNF | N811KN.18 | 2.03634525 | Post-PCR | GDD-POMPE-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | OUI | 09/2009 | associé aux cloches 1 et 2 (= dessicateurs) |  |  | - | - | -
Hotte | Hotte portative filtre à charbon | Fumex | FF100 | N.D. | Post-PCR | GDD-HOTTE-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 08/2021 |  |  | - | - | - | -
Balance | Balance (0-2000g) | OHAUS | Scout Pro SPU2001 | 7130270102 | Extractions | GDD-BAL-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. |  |  | - | - | - | -
Minuteur | Minuteur (3 timers) | (non renseigné) | Minuteur (3 timers) | N.D. | Pré-PCR | GDD-MIN-001 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. | 1 timer sur les 3 défectueux |  | 1 an | - | - | -
Minuteur | Minuteur (3 timers) | Moineau Instruments | Minuteur triple timer | N.D. | Post-PCR | GDD-MIN-002 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. |  |  | 1 an | - | - | -
Minuteur | Minuteur (3 timers) | Brannan | Minuteur et horloge triple à affichage LCD | N.D. | Post-PCR | GDD-MIN-003 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. | réformé (HS) | 2024-11-04 | 1 an | - | - | -
Minuteur | Minuteur (1 timer) | (non renseigné) | Minuteur (1 timer) 420CA | N.D. | Extractions | GDD-MIN-004 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. |  |  | 1 an | - | - | -
Minuteur | Minuteur (3 timers) | Moineau Instruments | Minuteur et horloge triple à affichage LCD | N.D. | Post-PCR | GDD-MIN-005 | NON | A | OUI | C2 (modéré) | NON | 2024-11-13 | Ne sonne plus | 17/02/2025 | 1 an | - | - | -
Minuteur | Minuteur (3 timers) | HonorMeet Digital (non visible sur minuteur) | Minuteur et horloge triple à affichage LCD | C23-A00803AA0000002452 | Post-PCR | GDD-MIN-006 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | 17/02/2025 |  |  | 1 an | - | - | -
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température filaire | Hanna Instruments | HI935003 | TA04070002 | Post-PCR | GDD-THERMO-001 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2021-12-28 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2024-09-17
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température filaire | Hanna Instruments | HI935003 | TA04070010 | Post-PCR | GDD-THERMO-002 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2021-12-28 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2022-09-15
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow | OMEGA | 869C | T-274475 | Post-PCR | GDD-THERMO-003 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 09/2009 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2024-09-20
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow | OMEGA | 869C | T-322704 | Post-PCR | GDD-THERMO-004 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-01-28 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2022-09-12
Métrologie | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur | Fisherbrand | Jumbo traceable | 230039481 | GDD-FOUR-004 | GDD-THERMO-005 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2023-06-12 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2023-01-17
Métrologie | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur | Fisherbrand | Jumbo traceable | 230039482 | GDD-FOUR-002 | GDD-THERMO-006 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2023-06-12 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2023-01-17
Métrologie | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur | Fisherbrand | Jumbo traceable | 230039485 | GDD-FOUR-003 | GDD-THERMO-007 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2023-06-12 |  |  | - | 3 ans | OUI | 2023-01-17
Métrologie | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur | Fisherbrand | Jumbo traceable | 230039595 | Post-PCR | GDD-THERMO-008 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2023-06-12 | de secours |  | - | 3 ans | OUI | 2023-01-17
Métrologie | Tachymètre laser | Fisherbrand | 02-401-3 / 11744276 | 210012296 | Post-PCR | GDD-TACHY-001 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | 2021-07-09 |  |  | - | 5 ans | OUI | 2021-01-07
Métrologie | Conductimètre | Mettler Toledo | FiveGo F3 + électrode LE703 IP67 | C125010471 + 1245570 | Post-PCR | GDD-CONDUC-001 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | 2021-08-23 |  |  | 1 an | - | - | -
Métrologie | Centrale de surveillance des températures | MC2 | Vigitemp 10 IETHX | IETHX5G9 | Couloir (entrée labo) | IETHX5G9 | OUI | B | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | - | - | -
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5F | Salle extraction | EE5F | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5G | Salle stockage | EE5G | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5H | Salle post-PCR | EE5H | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5I | GDD-FRIG-006 | EE5I | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5J | GDD-FRIG-005 | EE5J | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5K | GDD-CONG-009 | EE5K | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5L | GDD-CONG-008 | EE5L | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIE | IEEE5M | GDD-CONG-002 | EE5M | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Sonde de température | MC2 | SIN (sans mémoire) | IN23ZN | GDD-CONG-003 | 23ZN | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-05 | sonde de secours |  | - | 1 an | OUI | 2025-01-22
Métrologie | Logiciel | MC2 | Vigitemp 10 | version 10.200.x | PC techniciens concernés | VigiSurv |  | A | OUI | C1 (négligeable) | OUI | 2022-04-05 |  |  | - | - | - | -
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P1000 | C050685765 | Traitement des prélèvements | GDD-PIPE-001 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P1000 | 742263498 | Traitement des prélèvements | GDD-PIPE-002 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman ultra P10 | W20151K | Extractions | GDD-PIPE-003 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. | réformée (HS -> batterie) | 2023-07-10 | - | 1 an | OUI | 2022-06-27
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P200 | 742253189 | Extractions | GDD-PIPE-004 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | G27304A | Extractions | GDD-PIPE-005 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | R76036A | Extractions | GDD-PIPE-006 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P1000 | N64465N | Extractions | GDD-PIPE-007 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P1000 | 742263485 | Extractions | GDD-PIPE-008 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite SL P5000 | K0506155A | Extractions | GDD-PIPE-009 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette multicanaux | Starlab | Ergo One P10 | 271590E | Extractions | GDD-PIPE-010 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette multicanaux | Starlab | Ergo One P100 | 271660E | Extractions | GDD-PIPE-011 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette multicanaux | VWR | P200 | 752030013 | Extractions | GDD-PIPE-012 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. | réformée (NC et non réparable) | 2023-06-19 | - | 1 an | OUI | 2023-06-19
Pipette | Pipette multicanaux | ClearLine | P200 | 964730001 | Extractions | GDD-PIPE-013 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette multicanaux électronique | Eppendorf | Xplorer P1200 | J68091K | Extractions | GDD-PIPE-014 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2021-07-01 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P10 | C044414608 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-015 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P10 | RK75122 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-016 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P20 | C044415991 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-017 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P100 | C041231012 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-018 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P200 | C047541569 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-019 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette multicanaux | ClearLine | P10 | B64710008 | Pré-PCR | GDD-PIPE-020 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-04-16 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette multicanaux | Starlab | Ergo One P10 | 348567I | SemenEval | GDD-PIPE-021 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. | non retrouvée lors de l'étalonnage 2024 -> SemenEval -> prévoir étalonnage en 2025 pour rapatriement en Pré-PCR (mix) |  | - | 1 an | OUI | 2023-07-17
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P10 | K1160321T | Pré-PCR | GDD-PIPE-022 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P50 | C044416608 | Pré-PCR | GDD-PIPE-023 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2020-12-01 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Thermo scientific | Finnpipette F2 P1000 | FJ59727 | Post-PCR | GDD-PIPE-024 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P20 | L1105780T | Post-PCR | GDD-PIPE-025 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P20 | C147025048 | Post-PCR | GDD-PIPE-026 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2022-05-11 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-02
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P200 | J0907848A | Post-PCR | GDD-PIPE-027 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette multicanaux à écartement variable | Rainin | Pipet-Lite XLS P50 | B726321015 | Post-PCR | GDD-PIPE-028 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P20 | K1279394T | FIV (mix) | GDD-PIPE-029 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P200 | J1272029T | FIV (mix) | GDD-PIPE-030 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P1000 | K1279672T | FIV (mix) | GDD-PIPE-031 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P10 | 742220809 | SemenEval | GDD-PIPE-032 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. | réformée (NC) -> transmise à SemenEval | 2024-07-03 | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P200 | 742253108 | FIV | GDD-PIPE-033 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P1000 | K10369J | FIV | GDD-PIPE-034 | OUI | A | NON | C3 (élevé) | NON | N.D. |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | IKA | IKA PETTE | 100990491 | Post-PCR | GDD-PIPE-035 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON |  | NC -> neuve, étalonnage fabriquant non COFRAC et dépassé, à étalonner COFRAC pour pouvoir l'utiliser |  | - | 1 an | OUI | 2022-06-13
Pipette | Contrôleur de pipette motorisé | Fisherbrand | Accumax | RH0823334 | Extractions | GDD-PIPE-036 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2023-02-14 |  |  | - | - | - | -
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P5000 | G20592G | Extractions | GDD-PIPE-037 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 07/2023 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P1000 | H18396C | Post-PCR | GDD-PIPE-038 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | - | réformée (NC) |  | - | 1 an | OUI | 2023-06-19
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | MC50277 | GDB Pasteur | GDD-PIPE-039 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | - | erreur enregistrement = P20 -> transférée à Pasteur | 2024-07-03 | - | 1 an | OUI | 2023-06-19
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | P63836C | Post-PCR | GDD-PIPE-040 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | - | réformée (NC) |  | - | 1 an | OUI | 2023-06-19
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | F1000129 | Post-PCR | GDD-PIPE-041 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | - | réformée (NC) |  | - | 1 an | OUI | 2023-06-19
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P100 | H18843E | Post-PCR | GDD-PIPE-042 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 07/2023 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-04
Pipette | Pipette multicanaux | Brand | Transferpette P300 | 23J68929 | Extractions | GDD-PIPE-043 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2024-07-04 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-07-03
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P10 | C428417027 | FIV | GDD-PIPE-044 | OUI | A | OUI | C3 (élevé) | NON | 2025-05-05 |  |  | - | 1 an | OUI | 2024-09-19
Pipette | Robot pipeteur | TECAN | Freedom EVO | 811002365 | Post-PCR | GDD-TECA-001 | OUI | B | OUI | C2 (modéré) | NON | N.D. |  |  | 1 an | - | - | -
Stérilisateur | Autoclave | Advantage | AL02-08-100 | 1004171 | Laverie | GDD-STER-001 | OUI | B | OUI | C3 (élevé) | OUI | N.D. |  |  | - | Entretien obligatoire (type/fréquence variable) | NON | 2024-04-04
Entretien | Lave-Vaisselle | Mièle | G7883 | N.D. | Laverie | GDD-ENTR-001 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | N.D. | réformé (HS -> bas/paroies rouillées qui se désagrègent + fuite) | 2023-11-23 | - | - | - | -
Entretien | Lave-Vaisselle | Electrolux | ESA47205SW | 31913223 | Laverie | GDD-ENTR-002 | OUI | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 2023-12-11 |  |  | - | - | - | -
Filtration | Adoucisseur | Millipore | N.D. | F9CK619550 | Laverie | GDD-FILT-001 | OUI | B | OUI | C1 (négligeable) | OUI | N.D. |  |  | - | 1 an | NON | 2024-09-17
Filtration | Station eau osmosée | Aqua Pro | N.D. | 372701 | Laverie | GDD-FILT-002 | OUI | B | OUI | C1 (négligeable) | OUI | N.D. | réformé (HS -> carte électronique HS) | 2023-08-02 | - | - | - | -
Filtration | Station eau osmosée | Aqua Pro | PR-ARO-400G | 512147 | Laverie | GDD-FILT-004 | OUI | B | OUI | C1 (négligeable) | OUI | 2023-08-02 |  |  | - | 1 an | NON | 2024-09-17
Filtration | Station eau purifiée | AquaPart / Pro Life | OMC-LAB | FT160462 | Post-PCR | GDD-FILT-003 | OUI | A | OUI | C2 (modéré) | NON | 2021-07-28 |  |  | 1 mois | - | - | -
Analyse données de génotypage | Logiciel | Illumina | GenomeStudio | version 2.0.x | PC techniciens génotypage habilités au traitement des données | GenomeStudio2.0 |  | A | OUI | C1 (négligeable) | NON | 09/2009 |  |  | - | - | - | -
Note on M6: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M8: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M9: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M12: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M13: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M14: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M15: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M16: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M17: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M18: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M19: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M20: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M22: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on N24: Ludivine LIETAR: à valider pour utilisation en extractions
Note on M34: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M35: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M38: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M39: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M41: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M42: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M46: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M47: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M52: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M60: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M61: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M62: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M63: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M64: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M88: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M89: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M90: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M91: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M92: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M93: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M94: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M95: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M96: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M97: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M98: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M99: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on S99: Ludivine LIETAR: NC
Note on M100: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M102: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M103: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M104: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M105: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M106: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M108: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M109: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M111: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M112: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M114: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M115: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M116: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M117: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M118: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M119: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on S119: Ludivine LIETAR: NC
Note on M120: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M121: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on S122: Ludivine LIETAR: étalonnage fabricant non COFRAC
Note on S125: Ludivine LIETAR: NC
Note on S127: Ludivine LIETAR: NC
Note on S128: Ludivine LIETAR: NC
Note on M132: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M133: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M134: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M136: Ludivine LIETAR: avant 2021
Note on M137: Ludivine LIETAR: avant 2021