## Equipements_plateforme génotypa
|  | Inventaire équipements | [5 empty] | Version 1.0
GDB_ENR_22 |  | SMQ | [5 empty] | 2022-09-19
Rédaction : L. LIETAR |  | Vérification : K. LE ROUX, S. MERLIN | [5 empty] | Approbation : C. AUDEBERT
Catégorie d'appareils | Type d'appareils | Marque | Modèle | N° de série | Emplacement | Ancienne identification étiquette | Nouvelle identification étiquette | Etiquetage réalisé | Existance contrats maintenance | n° contrat maintenance / garantie | Commentaires | Date du référencement | Date de Sortie | Métrologie interne | Fréquence métrologie interne | Métrologie externe | Fréquence métrologie externe | Date dernière métrologie externe | Détails interventions
Enceinte de stockage froid | Réfrigérateur (+ 4°C) | Ariston | (armoire) | N.D. | Salle de réunion | GDS-FRIG-002 | GDD-FRIG-001 | OUI | NON |  | non conforme | 2021-03-19 |  | NON | -
Enceinte de stockage froid | Réfrigérateur (+ 4°C) | Thomson | (armoire) | N.D. | Monte charges 2e étage |  | GDD-FRIG-002 | OUI | NON |  |  | 2021-06-30 |  | OUI | 1 mois
Enceinte de stockage froid | Réfrigérateur (+ 4°C) | Whirlpool | (armoire) | N.D. | Traitement des prélèvements |  | GDD-FRIG-003 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Enceinte de stockage froid | Réfrigérateur (+ 4°C) | Gorenje | (armoire) | N.D. | Stock |  | GDD-FRIG-004 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Enceinte de stockage froid | Réfrigérateur (+ 4°C) | GRAM | BioCompact (armoire) | 10365858 | Extractions |  | GDD-FRIG-005 | OUI | NON |  |  | 2022-03-15 |  | Vigitemp | 15 min | MC2 : cartographie COFRAC 9 points | 2 ans | 2022-03-17
Enceinte de stockage froid | Réfrigérateur (+ 4°C) | GRAM | BioCompact (armoire) | 10364948 | Post-PCR |  | GDD-FRIG-006 | OUI | NON |  |  | 2022-03-15 |  | Vigitemp | 15 min | MC2 : cartographie COFRAC 9 points | 2 ans | 2022-03-17
Enceinte de stockage froid | Combiné réfrigérateur (+4 °C) / congélateur (-20 °C) | Laden | (armoire) | N.D. | Grenier | GDS-COMBI-001 | GDD-COMBI-001 | OUI | NON |  | vide/débranché | 2021-03-19 |  | NON | -
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-80 °C) | New Brunswick Scientific | (armoire) | N.D. | Quai | GDS-CONG-011 | GDD-CONG-001 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | NON | -
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Whirlpool | (bahut) | N.D. | Monte charges 2e étage | GDS-CONG-0012 | GDD-CONG-002 | OUI | NON |  | Ancienne appellation : congélateur A | 2021-03-19 |  | Vigitemp | 15 min
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Whirlpool | (bahut) | N.D. | Monte charges 2e étage | GDS-CONG-007 | GDD-CONG-003 | OUI | NON |  | Ancienne appellation : congélateur B | 2021-03-19 |  | Vigitemp | 15 min
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Liebherr | (armoire) | N.D. | Quai | GDS-CONG-008 | GDD-CONG-004 | OUI | NON |  | Ancienne appellation : congélateur C | 2021-03-19 |  | OUI | 6 mois
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Zanussi | (bahut) | N.D. | Quai | GDS-CONG-009 N.D. | GDD-CONG-005 | OUI | NON |  | Ancienne appellation : congélateur E | 2021-03-19 |  | OUI | 6 mois
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Valberg | (armoire) | N.D. | Archives 1er étage | GDS-CONG-010 | GDD-CONG-006 | OUI | NON |  | Ancienne appellation : congélateur G | 2021-03-19 |  | OUI | 6 mois
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Proline | (bahut) | N.D. | Quai | GDS-CONG-002 | GDD-CONG-007 | OUI | NON |  | Ancienne appellation : congélateur D | 2017/2018 N.D. |  | OUI | 6 mois
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Liebherr | (armoire) | 28.078.167.5 | Stock | GDS-CONG-001 | GDD-CONG-008 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | Vigitemp | 15 min | MC2 : cartographie COFRAC 9 points | 2 ans |  | prévue en septembre 2022
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | GRAM | BioMidi (armoire) | 10361436 | Post-PCR |  | GDD-CONG-009 | OUI | NON |  |  | 2022-03-15 |  | Vigitemp | 15 min | MC2 : cartographie COFRAC 9 points | 2 ans | 2022-03-17
Enceinte de stockage froid | Congélateur (-20 °C) | Liebherr | (bahut) | N.D. | Quai |  | GDD-CONG-010 | OUI | NON |  |  |  |  | OUI | 6 mois
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | - | - |  | - | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. | 2015-10-01 | - | -
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | 100718978 | Post-PCR | GDS-FOUR-001 | GDD-FOUR-001 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | 153374783 | Pré-PCR | GDS-FOUR-002 | GDD-FOUR-002 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Four | Illumina | Hybridization oven | 172806780 | Pré-PCR | GDS-FOUR-003 | GDD-FOUR-003 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | - | - | GDS-INCU-001 | - | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. | 2020-11-01 | - | -
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX080233 | Post-PCR | GDS-INCU-002 | GDD-INCU-002 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX090595 | Post-PCR | GDS-INCU-003 | GDD-INCU-003 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX111146 | Post-PCR | GDS-INCU-004 | GDD-INCU-004 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Incubateur microplaque | SciGene | Hybex | HYX141925 | Post-PCR | GDS-INCU-005 | GDD-INCU-005 | OUI | OUI | Contrat IScan | Rpct GDS-INCU-001 HS 11/2020 | 2020-11-12 |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Agitateur chauffant (tubes/2 plaques) | LabNet | Vortemp 56 | 8092150 | Extractions | GDS-INCU-005 N.D. | GDD-INCU-006 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Agitateur chauffant (tubes/2 plaques) | LabNet | Vortemp 56 | 16033851 | Extractions | GDS-INCU-005 N.D. | GDD-INCU-007 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | OUI | 1 mois
Incubateur | Incubateur puces à ADN | Illumina | Te-Flow | 801000671 | Post-PCR |  | GDD-INCU-008 | OUI | OUI | Contrat IScan |  | N.D. |  | - | -
Contrôle température | Bain circulant chauffant/réfrigérant | VWR | Programmable temperature controller 1167P | 109300314 | Post-PCR |  | GDD-TEMP-001 | OUI | OUI | Contrat IScan |  | N.D. |  | OUI | utilisation
Centrifugeuse | Micro centrifugeuse de paillasse (6 tubes) | Tomy | PMC-060 | N.D. | Extractions | GDS-CP-001 | GDD-CP-001 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | NON | -
Centrifugeuse | Centrifugeuse de paillasse (12 tubes) | Eppendorf | Minispin plus | 5453YP451780 | Extractions | GDS-CP-002 | GDD-CP-002 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | OUI | 1 an
Centrifugeuse | Centrifugeuse (2 plaques) | Hettich Zentrifugen | Rotanta 460 | 0000273-01-00 | Extractions | GDS-CENTRI-001 | GDD-CENTRI-001 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | NON | - | MC2 : décret + métrologie non COFRAC | 1 an | 2022-01-24
Centrifugeuse | Centrifugeuse multirotor (tubes) | Thermo Scientific | Megafuge 16R | 42276902 | FIV | GDS-CENTRI-002 | GDD-CENTRI-002 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | NON | -
Centrifugeuse | Centrifugeuse réfrigérée (4 plaques) | Hettich Zentrifugen | Rotina 420R | 0012093-13 | Post-PCR |  | GDD-CENTRI-003 | OUI | NON |  |  | 2021-07-01 |  | NON | - | MC2 : décret + métrologie non COFRAC | 1 an | 2022-01-24
Agitateur | Plateforme d'agitation | Illumina | High speed microplate shaker | 090129005 | Pré-PCR | GDS-AGIT-001 | GDD-AGIT-001 | OUI | OUI | Contrat IScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Agitateur | Plateforme d'agitation | Illumina | High speed microplate shaker | 090129008 | Post-PCR | GDS-AGIT-002 N.D. | GDD-AGIT-002 | OUI | OUI | Contrat IScan |  | N.D. |  | OUI | 1 mois
Agitateur | Agitateur/vortex (tubes/1 plaque) | Eppendorf | Mixmate | 5353AL412985 | Extractions | GDS-AGIT-002 | GDD-AGIT-003 | OUI | NON |  | HS | 2021-03-19 | 2022-06-01 | - | -
Agitateur | Vortex (1 tube) | Scientific Industrie | Vortex - genie 2 | 2-104252 | Traitement des prélèvements | GDS-AGIT-003 | GDD-AGIT-004 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | - | -
Agitateur | Agitateur/vortex (1 tube/1 plaque) | Grant Bio | Multi plates shaker MPS-1 | 1021621030079 | Extractions |  | GDD-AGIT-005 | OUI | NON |  |  | 2021-07-01 |  | - | -
Agitateur | Agitateur (1 plaque) | IKA | Matrix orbital | 100813661 | Extractions |  | GDD-AGIT-006 | OUI | NON |  |  | 2022-07-19 |  | - | -
Scanner | Lecteur de puces à ADN | Illumina | Iscan | Iscan-N0257 | Post-PCR | GDS-SCAN-001 | GDD-SCAN-001 | OUI | OUI | Contrat iScan |  | N.D. |  | - | -
Scanner | Lecteur de codes barres 2D | Thermoscientific | VisionMate | 911903 | Extractions | GDS-SCAN-002 | GDD-SCAN-002 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | - | -
Fluoromètre | Lecteur de plaques | Tecan | SPARK | 1802000145 | Extractions | GDS-FLUO-002 | GDD-FLUO-002 | OUI | NON |  | --> Go to Douai nov.2020 | 2018-06-06 |  | - | -
Scelleuse | Thermoscelleuse | THERMO | ALPS25 | 951/6280 | Post-PCR | GDS-SCEL-001 | GDD-SCEL-001 | OUI | NON |  | De secours (réparée mais dysfonctionnelle) | N.D. |  | - | -
Scelleuse | Thermoscelleuse | THERMO | ALPS50V | S120499-1-A0062103-3658 | Post-PCR |  | GDD-SCEL-002 | OUI | NON |  | Rpct GDD-SCEL-001 | 2021-11-09 |  | - | -
Hotte | Hotte portative filtre à charbon | Fumex | FF100 | N.D. | Post-PCR |  | GDD-HOTTE-001 | OUI | NON |  |  | 2022-05-25 |  | - | -
Balance | Balance (0-2000g) | OHAUS | Scout Pro SPU2001 | 7130270102 | Extractions |  | GDD-BAL-001 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | OUI | env. 3x par an
Minuteur | Minuteur (3 timers) | (non renseigné) | Minuteur (3 timers) | N.D. | Pré-PCR |  | GDD-MIN-001 | OUI | NON |  | 1 timer défectueux | N.D. |  | OUI | 1 an
Minuteur | Minuteur (3 timers) | Moineau Instruments | Minuteur triple timer | N.D. | Post-PCR |  | GDD-MIN-002 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | OUI | 1 an
Minuteur | Minuteur (3 timers) | Brannan | Minuteur et horloge triple à affichage LCD | N.D. | Post-PCR |  | GDD-MIN-003 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | OUI | 1 an
Minuteur | Minuteur (1 timer) | (non renseigné) | Minuteur (1 timer) 420CA | N.D. | Extractions |  | GDD-MIN-004 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | OUI | 1 an
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température filaire | Hanna Instruments | HI935003 | TA04070002 |  |  | GDD-THERMO-001 | OUI | NON |  |  | 2021-12-29 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-07-12 | paraissait défectueuse
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température filaire | Hanna Instruments | HI935003 | TA04070010 |  |  | GDD-THERMO-002 | OUI | NON |  |  | 2021-12-29 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2021-12-22 | étalonnage fabricant
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow | OMEGA | 869C | T-274475 | Post-PCR |  | GDD-THERMO-003 | OUI | NON |  |  | N.D. |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-07-20
Métrologie | Thermomètre thermocouple + sonde de température spécifique Te-flow | OMEGA | 869C | T-322704 | Post-PCR |  | GDD-THERMO-004 | OUI | NON |  |  | 2022-01-04 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2021-08-30 | étalonnage fabricant
Métrologie | Tachymètre laser | Fisherbrand | 02-401-3 / 11744276 | 210012296 |  |  | GDD-TACHY-001 | OUI | NON |  |  | 2021-07-01 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2021-01-07 | étalonnage fabricant
Métrologie | Conductimètre | Mettler Toledo | FiveGo F3 + LE703 IP67 | C125010471 + électrode 1245570 | Post-PCR |  | GDD-CONDUC-001 | NON | NON |  |  | 2021-08-01 |  | NON |  | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2021-07-01 | étalonnage fabricant
Métrologie | Centrale de surveillance des températures | Vigitemp | Vigitemp 10 IETHX | IETHX5G9 | Couloir (entrée labo) |  |  | NON | NON |  | + 9 sondes de température | 2022-04-05 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-04-05 | à linstallation
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P1000 | C050685765 | Traitement des prélèvements | GDD-PIPE-06 | GDD-PIPE-001 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P1000 | 742263498 | Traitement des prélèvements |  | GDD-PIPE-002 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman ultra P10 | W20151K | Extractions |  | GDD-PIPE-003 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P200 | 742253189 | Extractions |  | GDD-PIPE-004 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | G27304A | Extractions |  | GDD-PIPE-005 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-07-06 | pipette envoyée le 15/06/22 + maintenance
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P200 | R76036A | Extractions |  | GDD-PIPE-006 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P1000 | N64465N | Extractions |  | GDD-PIPE-007 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P1000 | 742263485 | Extractions |  | GDD-PIPE-008 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite SL P5000 | K0506155A | Extractions |  | GDD-PIPE-009 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette multicanaux | Starlab | Ergo One P10 | 271590E | Extractions |  | GDD-PIPE-010 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette multicanaux | Starlab | Ergo One P100 | 271660E | Extractions |  | GDD-PIPE-011 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-28 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette multicanaux | VWR | P200 | 752030013 | Extractions |  | GDD-PIPE-012 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-07-08 | pipette envoyée le 15/06/22 + maintenance
Pipette | Pipette multicanaux | ClearLine | P200 | 964730001 | Extractions | GDD-PIPE-001 | GDD-PIPE-013 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette multicanaux électronique | Eppendorf | Xplorer P1200 | J68091K | Extractions |  | GDD-PIPE-014 | OUI | NON |  |  | 2021-07-01 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P10 | C044414608 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-02 | GDD-PIPE-015 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P10 | RK75122 | Pré-PCR (mix) |  | GDD-PIPE-016 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P20 | C044415991 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-04 | GDD-PIPE-017 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P100 | C041231012 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-03 | GDD-PIPE-018 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | RAININ | Pipet-Lite XLS P200 | C047541569 | Pré-PCR (mix) | GDD-PIPE-05 | GDD-PIPE-019 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette multicanaux | ClearLine | P10 | B64710008 | Pré-PCR |  | GDD-PIPE-020 | OUI | NON |  |  | 2022-04-16 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette multicanaux | Starlab | Ergo One P10 | 348565I | Pré-PCR (mix) |  | GDD-PIPE-021 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-28 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P10 | K1160321T | Pré-PCR | GDS-PIPE-021 | GDD-PIPE-022 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-29 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P50 | C044416608 | Pré-PCR | GDS-PIPE-028 | GDD-PIPE-023 | OUI | NON |  |  | 2020-12-01 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-28 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | Thermo scientific | Finnpipette F2 P1000 | FJ59727 | Post-PCR | GDS-PIPE-004 | GDD-PIPE-024 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P20 | L1105780T | Post-PCR | GDS-PIPE-018 | GDD-PIPE-025 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-29 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P20 | C147025048 | Post-PCR |  | GDD-PIPE-026 | OUI | NON |  |  | 2022-05-11 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette multicanaux | Rainin | Pipet-Lite XLS P200 | J0907848A | Post-PCR | GDS-PIPE-005 | GDD-PIPE-027 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette multicanaux à écartement variable | Rainin | Pipet-Lite XLS P50 | E726321015 | Post-PCR |  | GDD-PIPE-028 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P20 | K1279394T | FIV (mix) |  | GDD-PIPE-029 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P200 | J1272029T | FIV (mix) |  | GDD-PIPE-030 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | Rainin | Pipet-Lite XLS P1000 | K1279672T | FIV (mix) |  | GDD-PIPE-031 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an |  | prévu en août
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P10 | 742220809 | FIV |  | GDD-PIPE-032 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-07-08 | pipette envoyée le 15/06/22 + maintenance
Pipette | Pipette monocanal | VWR | P200 | 742253108 | FIV |  | GDD-PIPE-033 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | Gilson | Pipetman P1000 | K10369J | FIV |  | GDD-PIPE-034 | OUI | NON |  |  |  |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-27 | pipette envoyée le 15/06/22
Pipette | Pipette monocanal | IKA | IKA PETTE | 100990491 | Post-PCR |  | GDD-PIPE-035 | OUI | NON |  |  | 2022-07-19 |  | NON | - | MC2 : étalonnage COFRAC | 1 an | 2022-06-13 | étalonnage fabricant
Pipette | Robot pipeteur | TECAN | Freedom EVO | 811002365 | Post-PCR | GDS-TECA-001 | GDD-TECA-001 | OUI | NON |  |  |  |  | OUI | 1 an
Stérilisateur | Autoclave | Advantage | AL02-08-100 | 1004171 | Laverie | GDS-STER-001 | GDD-STER-001 | OUI | OUI | Médiplan |  | 2021-03-19 |  | NON | - | Entretien obligatoire (type/fréquence variable) |  | 2022-04-04
Entretien | Lave-Vaisselle | Mièle | G7883 | N.D. | Laverie | GDS-ENTR-001 | GDD-ENTR-001 | OUI | NON |  |  | 2021-03-19 |  | - | -
Filtration | Adoucisseur | Millipore | N.D. | F9CK619550 | Laverie | GDS-FILT-002 | GDD-FILT-001 | OUI | OUI | Ofine |  | 2021-03-19 |  | - | -
Filtration | Station eau osmosée | Aqua Pro | N.D. | 372701 | Laverie | GDS-FILT-001 | GDD-FILT-002 | OUI | OUI | Ofine |  | 2021-03-19 |  | - | -
Filtration | Station eau purifiée | AquaPart / Pro Life | OMC-LAB | FT160462 | Post-PCR |  | GDD-FILT-003 | OUI | NON |  |  | 2022-06-23 |  | OUI | 1 an
cloches N.D.
Note on P6: hors périmètre ISO
Note on P13: hors périmètre ISO
Note on P16: hors périmètre ISO
Note on P17: hors périmètre ISO
Note on P18: hors périmètre ISO
Note on P19: hors périmètre ISO
Note on P22: hors périmètre ISO
Note on S101: Maintenance annuelle + inspection périodique