## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_81 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Vortex (1 tube)
Marque | Scientific Industrie
Modèle | Vortex - genie 2
N° de série | 2-104252
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-AGIT-004
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | ne s'applique pas
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Vortex (1 tube)
Marque | Scientific Industrie
Modèle | Vortex - genie 2
N° de série | 2-104252
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-AGIT-004
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Vortex (1 tube)
Marque | Scientific Industrie
Modèle | Vortex - genie 2
N° de série | 2-104252
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-AGIT-004
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Vortex (1 tube)
Marque | Scientific Industrie
Modèle | Vortex - genie 2
N° de série | 2-104252
Emplacement | Traitement des prélèvements
Identification interne | GDD-AGIT-004
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque