## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_84 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Lecteur de puces à ADN
Marque | Illumina
Modèle | iScan
N° de série | Iscan-N0257
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-SCAN-001
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2009
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | B
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | Technicien spécialisé
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Certification Illumina
Date : | 2011-04-07
Opérateur / Prestataire : | Olivier Coicaud (ingénieur Illumina)
Date de mise en service : | septembre 2009
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Oui
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions : | Contrat iScan
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Lecteur de puces à ADN
Marque | Illumina
Modèle | iScan
N° de série | Iscan-N0257
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-SCAN-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Lecteur de puces à ADN
Marque | Illumina
Modèle | iScan
N° de série | Iscan-N0257
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-SCAN-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Lecteur de puces à ADN
Marque | Illumina
Modèle | iScan
N° de série | Iscan-N0257
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-SCAN-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque