## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_86 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Automate de purification ADN
Marque | Dutscher
Modèle | MagnetaPure
N° de série | 180-16649-22080002
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-PURIF-002
Réception et installation
Date d'achat : | 2023-12-13
Fournisseur : | Dutscher
Date de Réception : | 2022-12-20
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | janvier 2023
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | janvier 2023
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | QC Repeta : RUN_2023SEM09_03 : valide QC Repro : RUN_2023SEM10_01 : valide (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 2023-01-26
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Automate de purification ADN
Marque | Dutscher
Modèle | MagnetaPure
N° de série | 180-16649-22080002
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-PURIF-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Automate de purification ADN
Marque | Dutscher
Modèle | MagnetaPure
N° de série | 180-16649-22080002
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-PURIF-002
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Automate de purification ADN
Marque | Dutscher
Modèle | MagnetaPure
N° de série | 180-16649-22080002
Emplacement | Extractions
Identification interne | GDD-PURIF-002
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque