## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_51 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Robot pipeteur
Marque | Tecan
Modèle | Freedom EVO
N° de série | 811002365
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TECA-001
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | B
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | Technicien spécialisé
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | QC Repeta : RUN_2021SEM31_01 : valide QC Repro : RUN_2021SEM32_01 : valide Contrôle interne le 16/08/22 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 150 µL / 300 µL
Valeur(s) réglage appareil : | 150 µL / 300 µL
Erreur Maximale Tolérée : | écart moyen < 5 %
Périodicité des mesures : | Annuelle
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Robot pipeteur
Marque | Tecan
Modèle | Freedom EVO
N° de série | 811002365
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TECA-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Robot pipeteur
Marque | Tecan
Modèle | Freedom EVO
N° de série | 811002365
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TECA-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Contrôles internes
Type d'appareil | Robot pipeteur
Marque | Tecan
Modèle | Freedom EVO
N° de série | 811002365
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TECA-001
| Opérateur | Date | Valeur cible (µL) | Réglage appareil (µL) | Aiguille | Mesure 1 (µL) | Mesure 2 (µL) | Mesure 3 (µL) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Pipette utilisée | Commentaires
[10 empty] | NON | OUI
| Ludivine Liétar | 2022-08-16 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 145 | 1.111% |  | x | GDD-PIPE-024
[5 empty] | 2 | 150 | 145 | 145 | 2.222%
[5 empty] | 3 | 145 | 145 | 145 | 3.333%
[5 empty] | 4 | 150 | 150 | 145 | 1.111%
|  |  | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 305 | 0.5556% |  |  | GDD-PIPE-024
[5 empty] | 2 | 305 | 300 | 300 | 0.5556%
[5 empty] | 3 | 300 | 300 | 300 | 0%
[5 empty] | 4 | 300 | 305 | 305 | 1.111%
| Ludivine Liétar | 2023-08-21 | 150 | 150 | 1 | 151 | 150 | 150 | 0.2222% |  | x | GDD-PIPE-024
[5 empty] | 2 | 150 | 150 | 150 | 0%
[5 empty] | 3 | 150 | 150 | 150 | 0%
[5 empty] | 4 | 150 | 150 | 150 | 0%
|  |  | 300 | 300 | 1 | 302 | 306 | 307 | 1.667% |  |  | GDD-PIPE-024
[5 empty] | 2 | 305 | 307 | 307 | 2.111%
[5 empty] | 3 | 304 | 306 | 306 | 1.778%
[5 empty] | 4 | 306 | 307 | 308 | 2.333%
| Ludivine Liétar | 2024-08-28 | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 150 | 0% |  | x | GDD-PIPE-024
[5 empty] | 2 | 150 | 150 | 150 | 0%
[5 empty] | 3 | 150 | 150 | 150 | 0%
[5 empty] | 4 | 150 | 150 | 150 | 0%
|  |  | 300 | 300 | 1 | 305 | 305 | 304 | 1.556% |  |  | GDD-PIPE-024
[5 empty] | 2 | 307 | 307 | 305 | 2.111%
[5 empty] | 3 | 306 | 306 | 306 | 2%
[5 empty] | 4 | 309 | 308 | 306 | 2.556%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%

## Contrôles internes - Formules
=Appareil!A6 | =Appareil!B6
=Appareil!A7 | =Appareil!B7
=Appareil!A8 | =Appareil!B8
=Appareil!A9 | =Appareil!B9
| Manipulateur | Date | Valeur cible (µL) | Réglage appareil (µL) | Aiguille | Mesure 1 (µL) | Mesure 2 (µL) | Mesure 3 (µL) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Pipette utilisée | Commentaires
[10 empty] | NON | OUI
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G11-$D$11)+ABS(H11-$D$11)+ABS(I11-$D$11))/3)/$D$11
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G12-$D$11)+ABS(H12-$D$11)+ABS(I12-$D$11))/3)/$D$11
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G13-$D$11)+ABS(H13-$D$11)+ABS(I13-$D$11))/3)/$D$11
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G14-$D$11)+ABS(H14-$D$11)+ABS(I14-$D$11))/3)/$D$11
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G15-$D$15)+ABS(H15-$D$15)+ABS(I15-$D$15))/3)/$D$15
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G16-$D$15)+ABS(H16-$D$15)+ABS(I16-$D$15))/3)/$D$15
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G17-$D$15)+ABS(H17-$D$15)+ABS(I17-$D$15))/3)/$D$15
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G18-$D$15)+ABS(H18-$D$15)+ABS(I18-$D$15))/3)/$D$15
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G19-$D$19)+ABS(H19-$D$19)+ABS(I19-$D$19))/3)/$D$19
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G20-$D$19)+ABS(H20-$D$19)+ABS(I20-$D$19))/3)/$D$19
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G21-$D$19)+ABS(H21-$D$19)+ABS(I21-$D$19))/3)/$D$19
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G22-$D$19)+ABS(H22-$D$19)+ABS(I22-$D$19))/3)/$D$19
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G23-$D$23)+ABS(H23-$D$23)+ABS(I23-$D$23))/3)/$D$23
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G24-$D$23)+ABS(H24-$D$23)+ABS(I24-$D$23))/3)/$D$23
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G25-$D$23)+ABS(H25-$D$23)+ABS(I25-$D$23))/3)/$D$23
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G26-$D$23)+ABS(H26-$D$23)+ABS(I26-$D$23))/3)/$D$23
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G27-$D$27)+ABS(H27-$D$27)+ABS(I27-$D$27))/3)/$D$27
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G28-$D$27)+ABS(H28-$D$27)+ABS(I28-$D$27))/3)/$D$27
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G29-$D$27)+ABS(H29-$D$27)+ABS(I29-$D$27))/3)/$D$27
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G30-$D$27)+ABS(H30-$D$27)+ABS(I30-$D$27))/3)/$D$27
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G31-$D$31)+ABS(H31-$D$31)+ABS(I31-$D$31))/3)/$D$31
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G32-$D$31)+ABS(H32-$D$31)+ABS(I32-$D$31))/3)/$D$31
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G33-$D$31)+ABS(H33-$D$31)+ABS(I33-$D$31))/3)/$D$31
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G34-$D$31)+ABS(H34-$D$31)+ABS(I34-$D$31))/3)/$D$31
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G35-$D$35)+ABS(H35-$D$35)+ABS(I35-$D$35))/3)/$D$35
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G36-$D$35)+ABS(H36-$D$35)+ABS(I36-$D$35))/3)/$D$35
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G37-$D$35)+ABS(H37-$D$35)+ABS(I37-$D$35))/3)/$D$35
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G38-$D$35)+ABS(H38-$D$35)+ABS(I38-$D$35))/3)/$D$35
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G39-$D$39)+ABS(H39-$D$39)+ABS(I39-$D$39))/3)/$D$39
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G40-$D$39)+ABS(H40-$D$39)+ABS(I40-$D$39))/3)/$D$39
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G41-$D$39)+ABS(H41-$D$39)+ABS(I41-$D$39))/3)/$D$39
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G42-$D$39)+ABS(H42-$D$39)+ABS(I42-$D$39))/3)/$D$39
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G43-$D$43)+ABS(H43-$D$43)+ABS(I43-$D$43))/3)/$D$43
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G44-$D$43)+ABS(H44-$D$43)+ABS(I44-$D$43))/3)/$D$43
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G45-$D$43)+ABS(H45-$D$43)+ABS(I45-$D$43))/3)/$D$43
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G46-$D$43)+ABS(H46-$D$43)+ABS(I46-$D$43))/3)/$D$43
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G47-$D$47)+ABS(H47-$D$47)+ABS(I47-$D$47))/3)/$D$47
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G48-$D$47)+ABS(H48-$D$47)+ABS(I48-$D$47))/3)/$D$47
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G49-$D$47)+ABS(H49-$D$47)+ABS(I49-$D$47))/3)/$D$47
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G50-$D$47)+ABS(H50-$D$47)+ABS(I50-$D$47))/3)/$D$47
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G51-$D$51)+ABS(H51-$D$51)+ABS(I51-$D$51))/3)/$D$51
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G52-$D$51)+ABS(H52-$D$51)+ABS(I52-$D$51))/3)/$D$51
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G53-$D$51)+ABS(H53-$D$51)+ABS(I53-$D$51))/3)/$D$51
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G54-$D$51)+ABS(H54-$D$51)+ABS(I54-$D$51))/3)/$D$51
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G55-$D$55)+ABS(H55-$D$55)+ABS(I55-$D$55))/3)/$D$55
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G56-$D$55)+ABS(H56-$D$55)+ABS(I56-$D$55))/3)/$D$55
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G57-$D$55)+ABS(H57-$D$55)+ABS(I57-$D$55))/3)/$D$55
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G58-$D$55)+ABS(H58-$D$55)+ABS(I58-$D$55))/3)/$D$55
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G59-$D$59)+ABS(H59-$D$59)+ABS(I59-$D$59))/3)/$D$59
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G60-$D$59)+ABS(H60-$D$59)+ABS(I60-$D$59))/3)/$D$59
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G61-$D$59)+ABS(H61-$D$59)+ABS(I61-$D$59))/3)/$D$59
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G62-$D$59)+ABS(H62-$D$59)+ABS(I62-$D$59))/3)/$D$59
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G63-$D$63)+ABS(H63-$D$63)+ABS(I63-$D$63))/3)/$D$63
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G64-$D$63)+ABS(H64-$D$63)+ABS(I64-$D$63))/3)/$D$63
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G65-$D$63)+ABS(H65-$D$63)+ABS(I65-$D$63))/3)/$D$63
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G66-$D$63)+ABS(H66-$D$63)+ABS(I66-$D$63))/3)/$D$63
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G67-$D$67)+ABS(H67-$D$67)+ABS(I67-$D$67))/3)/$D$67
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G68-$D$67)+ABS(H68-$D$67)+ABS(I68-$D$67))/3)/$D$67
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G69-$D$67)+ABS(H69-$D$67)+ABS(I69-$D$67))/3)/$D$67
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G70-$D$67)+ABS(H70-$D$67)+ABS(I70-$D$67))/3)/$D$67
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G71-$D$71)+ABS(H71-$D$71)+ABS(I71-$D$71))/3)/$D$71
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G72-$D$71)+ABS(H72-$D$71)+ABS(I72-$D$71))/3)/$D$71
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G73-$D$71)+ABS(H73-$D$71)+ABS(I73-$D$71))/3)/$D$71
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G74-$D$71)+ABS(H74-$D$71)+ABS(I74-$D$71))/3)/$D$71
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | =((ABS(G75-$D$75)+ABS(H75-$D$75)+ABS(I75-$D$75))/3)/$D$75
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G76-$D$75)+ABS(H76-$D$75)+ABS(I76-$D$75))/3)/$D$75
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G77-$D$75)+ABS(H77-$D$75)+ABS(I77-$D$75))/3)/$D$75
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G78-$D$75)+ABS(H78-$D$75)+ABS(I78-$D$75))/3)/$D$75
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | =((ABS(G79-$D$79)+ABS(H79-$D$79)+ABS(I79-$D$79))/3)/$D$79
[5 empty] | 2 |  |  |  | =((ABS(G80-$D$79)+ABS(H80-$D$79)+ABS(I80-$D$79))/3)/$D$79
[5 empty] | 3 |  |  |  | =((ABS(G81-$D$79)+ABS(H81-$D$79)+ABS(I81-$D$79))/3)/$D$79
[5 empty] | 4 |  |  |  | =((ABS(G82-$D$79)+ABS(H82-$D$79)+ABS(I82-$D$79))/3)/$D$79

## Contrôles internes - Vérif
Type d'appareil | Robot pipeteur
Marque | Tecan
Modèle | Freedom EVO
N° de série | 811002365
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TECA-001
| Opérateur | Date | Valeur cible (µL) | Réglage appareil (µL) | Aiguille | Mesure 1 (µL) | Mesure 2 (µL) | Mesure 3 (µL) | Ecart moyen | Conformité (<5%) |  | Pipette utilisée | Commentaires
[10 empty] | NON | OUI
|  |  | 150 | 150 | 1 | 150 | 150 | 150 | 0% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 0 Somme = 0 Division /3 = 0 Division /150 = 0 => 0 %
[5 empty] | 2 | 150 | 150 | 160 | 2.222% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 10 => absolu = 10 Somme = 10 Division /3 = 3,3333 Division /150 = 0,0222 => 2,22 %
[5 empty] | 3 | 150 | 150 | 140 | 2.222% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = -10 => absolu = 10 Somme = 10 Division /3 = 3,3333 Division /150 = 0,0222 => 2,22 %
[5 empty] | 4 | 140 | 150 | 160 | 4.444% |  |  |  | Ecart mesure 1 = -10 => absolu = 10 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 10 => absolu = 10 Somme = 20 Division /3 = 6,6666 Division /150 = 0,0444 => 4,44 %
|  |  | 300 | 300 | 1 | 300 | 300 | 300 | 0% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 0 Somme = 0 Division /3 = 0 Division /300 = 0 => 0 %
[5 empty] | 2 | 300 | 300 | 320 | 2.222% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 20 => absolu = 20 Somme = 20 Division /3 = 6,6666 Division /300 = 0,0222 => 2,22 %
[5 empty] | 3 | 300 | 300 | 280 | 2.222% |  |  |  | Ecart mesure 1 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = -20 => absolu = 20 Somme = 20 Division /3 = 6,6666 Division /300 = 0,0222 => 2,22 %
[5 empty] | 4 | 280 | 300 | 320 | 4.444% |  |  |  | Ecart mesure 1 = -20 => absolu = 20 Ecart mesure 2 = 0 => absolu = 0 Ecart mesure 3 = 20 => absolu = 20 Somme = 40 Division /3 = 13,3333 Division /300 = 0,0444 => 4,44 %
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 150 | 150 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%
|  |  | 300 | 300 | 1 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 3 |  |  |  | 100%
[5 empty] | 4 |  |  |  | 100%

## Journal évènements
Type d'appareil | Robot pipeteur
Marque | Tecan
Modèle | Freedom EVO
N° de série | 811002365
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TECA-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque