## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_89 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Centrifugeuse réfrigérée (4 plaques)
Marque | Hettich Zentrifugen
Modèle | Rotina 420R
N° de série | 0012093-13
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CENTRI-003
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-06-09
Fournisseur : | Dutscher
Date de Réception : | 2021-07-23
Catégorie de l'appareil : | B
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | Technicien spécialisé
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2021-07-28
Opérateur / Prestataire : | Romain Duhamel
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2021-07-28
Opérateur / Prestataire : | Romain Duhamel
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | QC Repeta : RUN_2021SEM31_01 : valide QC Repro : RUN_2021SEM32_01 : valide Etalonnage et contrôle de sécurité le 24/01/22 validés (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 2024-07-28
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Oui
Périodicité : | Annuelle
Précisions : | Non COFRAC + contrôle de sécurité
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Centrifugeuse réfrigérée (4 plaques)
Marque | Hettich Zentrifugen
Modèle | Rotina 420R
N° de série | 0012093-13
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CENTRI-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Centrifugeuse réfrigérée (4 plaques)
Marque | Hettich Zentrifugen
Modèle | Rotina 420R
N° de série | 0012093-13
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CENTRI-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2022-01-24 | MC2 | Sur site | Non | Etalonnage + contrôle annuel obligatoire | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS
report -> | 2023-01-23 | MC2 | Sur site | Non | Etalonnage + contrôle annuel obligatoire | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS
| 2024-01-15 | MC2 | Sur site | Non | Etalonnage + contrôle annuel obligatoire | mars 2024 | Ludivine Liétar | RAS
| 2025-02-13 | Grosseron | Sur site | Non | Etalonnage + contrôle annuel obligatoire | 2025-04-29 | Ludivine Liétar | Erreur réf étalon utilisé sur le certificat - > mail prestataire 06/05/25 : réception certificat rectifié

## Journal évènements
Type d'appareil | Centrifugeuse réfrigérée (4 plaques)
Marque | Hettich Zentrifugen
Modèle | Rotina 420R
N° de série | 0012093-13
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-CENTRI-003
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque