## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_92 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (bahut)
N° de série | N.D.
Emplacement | Monte-charges 2e étage
Identification interne | GDD-CONG-003
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Suivi métrologique sur Vigitemp
Date : | 2024-09-17
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -21°C
Valeur(s) réglage appareil : | 4
Erreur Maximale Tolérée : | +/- 3°C
Périodicité des mesures : | Toutes les 15min à 1h
Précisions : | Suivi métrologique Vigitemp
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (bahut)
N° de série | N.D.
Emplacement | Monte-charges 2e étage
Identification interne | GDD-CONG-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (bahut)
N° de série | N.D.
Emplacement | Monte-charges 2e étage
Identification interne | GDD-CONG-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Congélateur (-20 °C)
Marque | Whirlpool
Modèle | (bahut)
N° de série | N.D.
Emplacement | Monte-charges 2e étage
Identification interne | GDD-CONG-003
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2024-09-17 | Ludivine Liétar | Modification de la criticité | Dû aux exigeances de conservation de l'ADN congelé -> Niveau criticité 1 (négligeable) à 2 (modéré) + mise en place suivi vigitemp (récupérartion sonde de secours du GDD-CONG-002) + mise à jour onglet Appareil (criticité, contrôle qualité, contrôles internes) et Vigitemp
| 2024-12-30 | Ludivine Liétar | Modification réglage appareil | Baisse températures extérieures -> tendance température basse (sous -24 °C) avec alarmes -> modification réglage appareil de 4,5 à 3
| 2025-01-27 | Ludivine Liétar | Modification réglage appareil | Remontée températures extérieures -> tendance température haute (au dessus de -21 °C) avec alarmes -> modification réglage appareil de 3 à 4