## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_98 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Autoclave
Marque | Advantage
Modèle | AL02-08-100
N° de série | 1004171
Emplacement | Laverie
Identification interne | GDD-STER-001
Réception et installation
Date d'achat : | N.D.
Fournisseur : | N.D.
Date de Réception : | N.D.
Catégorie de l'appareil : | B
Niveau de criticité : | 3 (élevé)
Installation : | Technicien spécialisé
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2018-04-06
Opérateur / Prestataire : | Médiplan
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2018-04-06
Opérateur / Prestataire : | Médiplan
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Contrôle de mise en service Apave le 06/04/2018 (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | N.D.
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Oui
Périodicité : | Annuelle
Précisions : | + inspection périodique Apave tous les 2 ans
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Autoclave
Marque | Advantage
Modèle | AL02-08-100
N° de série | 1004171
Emplacement | Laverie
Identification interne | GDD-STER-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2022-04-04 | Mediplan + Apave | Préventive | Maintenance annuelle + inspection périodique | 2022-04-04 | Ludivine Liétar | RAS
report -> | 2023-03-16 | Mediplan | Préventive | Maintenance annuelle | 2023-03-16 | Ludivine Liétar | RAS
| 2024-04-04 | Mediplan + Apave | Préventive | Maintenance annuelle + inspection périodique | 2024-04-04 | Ludivine Liétar | RAS

## Etalonnages
Type d'appareil | Autoclave
Marque | Advantage
Modèle | AL02-08-100
N° de série | 1004171
Emplacement | Laverie
Identification interne | GDD-STER-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Autoclave
Marque | Advantage
Modèle | AL02-08-100
N° de série | 1004171
Emplacement | Laverie
Identification interne | GDD-STER-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque