## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_138 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-06-17
Fournisseur : | Aquapart
Date de Réception : | 2021-06-23
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | N.D.
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2021-07-28
Opérateur / Prestataire : | Grégory Mercier (électricien/plombier)
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Contrôle interne le 11/01/23 validé (vérifié à posteriori de l'acquisition de l'appareil)
Date : | vérifié en mars 2024
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 2021-07-28
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Annuelle
Précisions : | Réalisée en interne
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | 1 µS/cm
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | < 4 µS/cm
Périodicité des mesures : | Mensuelle
Précisions : | Etalonnage annuel de la sonde conductimétrique
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2022-08-02 | Ludivine Liétar | Préventive | Changement de la cartouche de préfiltration, des membranes d'osmose (x2), et de la cartouche de déminéralisation.
report -> | 2023-08-21 | Ludivine Liétar | Préventive | Changement de la cartouche de préfiltration, des membranes d'osmose (x2), et de la cartouche de déminéralisation.
| 2024-08-27 | Ludivine Liétar | Préventive | Changement de la cartouche de préfiltration, des membranes d'osmose (x2), et de la cartouche de déminéralisation. (vu avec Mélissandre Barbet) | 2024-08-28 | Ludivine Liétar | Conductivité en sortie du robinet : 3,03 µS/cm -> à contrôler sur prochaine bouteille d'eau autoclavée

## Etalonnages
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions
report -> | 2023-01-11 | Ludivine Liétar | Sur site | Non | Etalonnage interne
report -> | 2023-12-05 | Michèle Boutté | Sur site | Non | Etalonnage interne

## Contrôles internes 2025
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (µS/cm) | Réglage appareil | Valeur mesurée initiale (µS/cm) | EMT basse (µS/cm) | EMT haute (µS/cm) | Date d'autoclavage de l'eau | Conductimètre utilisé | Commentaires
| Mélissandre Barbet | 2025-01-03 | 1 | - | 3.67 | 0 | 4 | 2025-01-03 | GDD-CONDUC-001
| Ludivine Liétar | 2025-02-20 | 1 | - | 3.46 | 0 | 4 | 2025-02-18 | GDD-CONDUC-001
| Malika Merbah | 2025-03-24 | 1 | - | 2.76 | 0 | 4 | 20/03/25 | GDD-CONDUC-001
| Mélissandre Barbet | 2025-04-23 | 1 | - | 3.14 | 0 | 4 | 2025-04-09 | GDD-CONDUC-001
|  | 2025-05-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-06-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-07-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-08-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-09-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-10-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-11-01 | 1 | - |  | 0 | 4
|  | 2025-12-01 | 1 | - |  | 0 | 4

## Contrôles internes 2024
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (µS/cm) | Réglage appareil | Valeur mesurée initiale (µS/cm) | EMT basse (µS/cm) | EMT haute (µS/cm) | Date d'autoclavage de l'eau | Conductimètre utilisé | Commentaires
| Mélissandre Barbet | 2024-01-17 | 1 | - | 3.25 | 0 | 4 | 2024-01-10 | GDD-CONDUC-001
| Mélissandre Barbet | 2024-02-28 | 1 | - | 3.35 | 0 | 4 | 2024-02-08 | GDD-CONDUC-001
|  | 2024-03-01 | 1 | - |  | 0 | 4
| Ludivine Liétar | 2024-04-12 | 1 | - | 3.83 | 0 | 4 | 2024-04-05 | GDD-CONDUC-001
| Mélissandre Barbet | 2024-05-10 | 1 | - | 3.46 | 0 | 4 | 2024-04-29 | GDD-CONDUC-001
| Ludivine Liétar | 2024-06-12 | 1 | - | 3.18 | 0 | 4 | 2024-05-23 | GDD-CONDUC-001
| Mélissandre Barbet | 2024-07-08 | 1 | - | 3.56 | 0 | 4 | 2024-06-17 | GDD-CONDUC-001
| Ludivine Liétar | 2024-08-27 | 1 | - | 3.03 | 0 | 4 | - | GDD-CONDUC-001 | effectué en sortie du robinet à l'issue de la maintenance
| Malika Merbah | 2024-09-17 | 1 | - | 3.54 | 0 | 4 | 2024-07-23 | GDD-CONDUC-001
| Mélissandre Barbet | 2024-10-17 | 1 | - | 3.53 | 0 | 4 | 2024-10-10 | GDD-CONDUC-001 | étalonné juste avant la mesure
| Ludivine Liétar | 2024-11-15 | 1 | - | 3.44 | 0 | 4 | 2024-11-05 | GDD-CONDUC-001
| Malika Merbah | 2024-12-05 | 1 | - | 3.24 | 0 | 4 | 2024-03-12 | GDD-CONDUC-001

## Contrôles internes 2023
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
| Opérateur | Date | Valeur cible (µS/cm) | Réglage appareil | Valeur mesurée initiale (µS/cm) | EMT basse (µS/cm) | EMT haute (µS/cm) | Date d'autoclavage de l'eau | Conductimètre utilisé | Commentaires
| Ludivine Liétar | 2023-01-11 | 1 | - | 3.13 | 0 | 4 | 2022-11-28 | GDD-CONDUC-001 | Conductimètre étalonné avant la mesure
| Ludivine Liétar | 2023-02-23 | 1 | - | 3.13 | 0 | 4 | 2023-02-22 | GDD-CONDUC-001
|  | 2023-03-01 | 1 | - |  | 0 | 4
| Malika Merbah | 2023-04-13 | 1 | - | 3.37 | 0 | 4 | 2023-03-16 | GDD-CONDUC-001
| Ludivine Liétar | 2023-05-31 | 1 | - | 3.42 | 0 | 4 | 2023-05-03 | GDD-CONDUC-001
|  | 2023-06-01 | 1 | - |  | 0 | 4
| Malika Merbah | 2023-07-27 | 1 | - |  | 0 | 4 | / | / | Pas d'eau purifiée (Pb osmoseur)
| Ludivine Liétar | 2023-08-23 | 1 | - | 2.99 | 0 | 4 | 2023-08-22 | GDD-CONDUC-001 | Maintenance réalisée le 21/08/2023
| Michèle Boutté | 2023-09-05 | 1 | - | 3.28 | 0 | 4 | 2023-08-22 | GDD-CONDUC-001
| Mélissandre Barbet | 2023-10-13 | 1 | - | 3.78 | 0 | 4 | 2023-09-26 | GDD-CONDUC-001
| Ludivine Liétar | 2023-11-15 | 1 | - | 3.85 | 0 | 4 | 2023-11-10 | GDD-CONDUC-001
| Michèle Boutté | 2023-12-05 | 1 | - | 3.12 | 0 | 4 | 2023-11-29 | GDD-CONDUC-001 | Conductimètre étalonné avant la mesure

## Journal évènements
Type d'appareil | Station eau purifiée
Marque | AquaPart / Pro Life
Modèle | OMC-LAB
N° de série | FT160462
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-FILT-003
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque