## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_140 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Pompe à vide / dessiccateur
Marque | KNF
Modèle | N811KN.18
N° de série | 2.03634525
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-POMPE-001
Réception et installation
Date d'achat : | septembre 2009
Fournisseur : | Illumina
Date de Réception : | septembre 2009
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 1 (négligeable)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | ne s'applique pas
Date : | septembre 2009
Opérateur / Prestataire : | Sophie Merlin
Date de mise en service : | septembre 2009
Autorisée par : | Sophie Merlin
Maintenance
Contrat de maintenance : | Oui
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions : | Contrat iScan
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Pas d'étalonnage
Précisions :
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pompe? Reply: yes bien vu ! Reply: merci

## Maintenances
Type d'appareil | Pompe à vide / dessiccateur
Marque | KNF
Modèle | N811KN.18
N° de série | 2.03634525
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-POMPE-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Pompe à vide / dessiccateur
Marque | KNF
Modèle | N811KN.18
N° de série | 2.03634525
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-POMPE-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Pompe à vide / dessiccateur
Marque | KNF
Modèle | N811KN.18
N° de série | 2.03634525
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-POMPE-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| septembre 2009 | Sophie Merlin | Précision | Associée aux cloches 1 et 2 (= dessicateurs)