## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_114 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur
Marque | Fisherbrand
Modèle | Jumbo traceable
N° de série | 230039485
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-007
Réception et installation
Date d'achat : | 07/03/2023
Fournisseur : | Fisher Scientific
Date de Réception : | 23/03/2023
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 3 (élevé)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 12/06/2023
Opérateur / Prestataire : | Malika Merbah
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 12/06/2023
Opérateur / Prestataire : | Malika Merbah
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Etalonnage 2 points A2LA (organisme ILAC)
Date : | 2023-01-17
Opérateur / Prestataire : | Fisher Scientific
Date de mise en service : | 12/06/2023
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | Bisannuelle
Précisions : | Etalonnage 2 points COFRAC (-21°C et 48°C)
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :
Note on B10: Ludivine LIETAR: GDD-FOUR-003

## Maintenances
Type d'appareil | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur
Marque | Fisherbrand
Modèle | Jumbo traceable
N° de série | 230039485
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-007
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur
Marque | Fisherbrand
Modèle | Jumbo traceable
N° de série | 230039485
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-007
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Thermomètre pour congélateur/ réfrigérateur
Marque | Fisherbrand
Modèle | Jumbo traceable
N° de série | 230039485
Emplacement | Pré-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-THERMO-007
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque
| 2023-06-12 | Ludivine Liétar | Emplacement sonde | Sonde min/max placée dans GDD-FOUR-003