## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_146 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Sonde de température
Marque | MC2
Modèle | SIE
N° de série | IEEE5J
Emplacement | GDD-FRIG-005
Identification interne | IEEE5J
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-12-23
Fournisseur : | MC2
Date de Réception : | 2022-03-28
Catégorie de l'appareil : | B
Niveau de criticité : | 3 (élevé)
Installation : | Technicien spécialisé
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2022-04-05
Opérateur / Prestataire : | paramétré par Laurent Gouttebel (MC2)
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2022-04-05
Opérateur / Prestataire : | paramétré par Laurent Gouttebel (MC2)
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | ne s'applique pas
Date : | 2022-04-05
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Date de mise en service : | 05/04/2022
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Oui
Périodicité : | Annuelle
Précisions : | Etalonnage 1 point COFRAC MC2 (5°C)
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :

## Maintenances
Type d'appareil | Sonde de température
Marque | MC2
Modèle | SIE
N° de série | IEEE5J
Emplacement | GDD-FRIG-005
Identification interne | IEEE5J
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Sonde de température
Marque | MC2
Modèle | SIE
N° de série | IEEE5J
Emplacement | GDD-FRIG-005
Identification interne | IEEE5J
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Sonde de température
Marque | MC2
Modèle | SIE
N° de série | IEEE5J
Emplacement | GDD-FRIG-005
Identification interne | IEEE5J
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque