## Appareil
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_116 | SMQ | 2024-08-14
Rédaction : L. LIETAR | Vérification : S. MERLIN | Approbation : L. LIETAR
Type d'appareil | Tachymètre laser
Marque | Fisherbrand
Modèle | 02-401-3 / 11744276
N° de série | 210012296
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TACHY-001
Réception et installation
Date d'achat : | 2021-07-09
Fournisseur : | Fisher Scientific
Date de Réception : | 2021-07-09
Catégorie de l'appareil : | A
Niveau de criticité : | 2 (modéré)
Installation : | En interne
Contrôle visuel (ok ou décrire le défaut) : | ok
Date : | 2021-07-09
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contrôle technique (fonctionnel ou décrire l'anomalie) : | fonctionnel
Date : | 2021-07-09
Opérateur / Prestataire : | Ludivine Liétar
Contôle qualité (ne s'applique pas ou détailler type de contrôle/résultats/traçabilité) : | Etalonnage externe
Date : | 2021-01-07
Opérateur / Prestataire : | N.D.
Date de mise en service : | 2021-07-09
Autorisée par : | Ludivine Liétar
Maintenance
Contrat de maintenance : | Non
Périodicité : | Pas de maintenance préventive
Précisions :
Etalonnage
Contrat d'étalonnage : | Non
Périodicité : | 5 ans
Précisions : | Etalonnage x points COFRAC (x°C, x°C ...)
Contrôles internes
Valeur(s) cible(s) : | -
Valeur(s) réglage appareil : | -
Erreur Maximale Tolérée : | -
Périodicité des mesures : | Pas de contrôles internes
Précisions :
Conformité
Conformité dans le cadre de l'ISO17025 : | Utilisable
Utilisation de secours :
Précisions/impacts :
Sortie
Date de sortie :
Motif :
Note on B27: Ludivine LIETAR: certificat étalonnage à l'achat non retrouvé ... = COFRAC
Note on B43: Ludivine LIETAR: à définir pour le prochain étalonnage

## Maintenances
Type d'appareil | Tachymètre laser
Marque | Fisherbrand
Modèle | 02-401-3 / 11744276
N° de série | 210012296
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TACHY-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Type de maintenance | Description / remarque | Vérification
[5 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Etalonnages
Type d'appareil | Tachymètre laser
Marque | Fisherbrand
Modèle | 02-401-3 / 11744276
N° de série | 210012296
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TACHY-001
| Date | Opérateur / Prestataire | Site d'étalonnage | COFRAC | Description / remarque | Vérification
[6 empty] | Date | Opérateur | Précisions

## Journal évènements
Type d'appareil | Tachymètre laser
Marque | Fisherbrand
Modèle | 02-401-3 / 11744276
N° de série | 210012296
Emplacement | Post-PCR Génotypage
Identification interne | GDD-TACHY-001
| Date | Opérateur | Objet de l'évènement | Description / remarque