## Instructions
| Fiche de vie | Version 2.0
GDB_ENR_XX | SMQ | 2024-09-24
Rédaction : P,BOUVELLE | Vérification : T.BAYSIEU | Approbation : T.BAYSIEU
instructions | Tous les ordinateurs ; fixe ou laptop, commun, d'analyse, ou individuel ; intervennant dans un processus ayant accès a des données relatives au génotypage doivent être renseignés dans un onglet individuel. Tout incident concernant l'une des machines renseignées, devra être consigné dans l'onglet 'Incidents' Les maintenances majeures, (maintenance d'un PC d'équipement de labo par le fournisseur du dit équipement, remplacement de pièce, réinstallation du système, ou d'un logiciel intervenant dans les processus, mise à jour du système ayant entrainé un incident) seront elles renseignés dans l'onglet "Maintenance"

## Maintenances
Superviseur | Date | Nom Machine | Type Maintenance | Description

## Incidents
| Incident |  |  |  | Résolution
Superviseur | Date Incident | Nom Machine | Description incident | Gravité | Date Résolution | Statut Résolution | Description
p.bouvelle | 2024-06-26 | GNA1GDLABO | Disque 1 du serveur deconnecté subitement Sans gravité ce disque est un disque de remplacement du raid 5 en cas de défaillance d'un autre disque | faible | 2024-08-19 | Terminé | Defaut de fabrication Ajout de Gaines isolante par Qnap
t.baysieu | 2024-08-19 | GNA2GDLABO | Disque extension du serveur deconnecté subitement Sans gravité ce disque est un disque de remplacement du raid 5 en cas de défaillance d'un autre disque | faible | 2024-08-19 | Terminé | Defaut de fabrication Ajout de Gaines isolante par Qnap
t.baysieu | 2024-09-13 | GNA2GDLABO | Imposibilité de joindre le serveur via le FTP pour Ludivine Lietar | faible | 2024-09-13 | Terminé | Modification des règles d'accès Pare feu
t.baysieu | 2024-11-19 | GNA2GDLABO | Imposibilité de joindre le serveur GNA1GDLABO PARIS Problème de connexion | faible | 2024-11-21 | Terminé | Encombrement de la rocade du réseau Synelia

## GSPP2GDLABO
Nom | GSPP2GDLABO
Type | Serveur
Emplacement | Salle Serveur Douai
Adresse IP | 10.109.0.20
Modèle / Numéro d'identification
Système | Ubuntu
Description | Serveur de stockage des données et de calcul
Accès | Responsable SI

## GNA2GDLABO
Nom | GNA2GDLABO
Type | Serveur
Emplacement | Salle Serveur Douai
Adresse IP | 10.109.0.55
Modèle / Numéro d'identification | QNAP TS-853DU-RP
Système | QTS
Description | Serveur de sauvegarde de données
Accès | Responsable SI

## GNA1GDLABO
Nom | GNA1GDLABO
Type | Serveur
Emplacement | Salle Serveur Paris
Adresse IP | 10.109.0.50
Modèle / Numéro d'identification | QNAP TS-853DU-RP
Système | QTS
Description | Serveur de réplication des sauvegardes
Accès | Responsable SI

## PC Illumina
Nom | PC ISCAN
Type | PC fixe
Emplacement | Laboratoire salle ?
Adresse IP | 10.109.0.100
Modèle / Numéro d'identification
Système | windows
Description | PC scanner Illumina
Accès | Responsable SI

## PC VIGITEMP
Nom | PC Vigitemp
Type | PC fixe
Emplacement | Laboratoir salle ?
Adresse IP | 10.109.0.40
Modèle / Numéro d'identification
Système | windows
Description | PC gestion suivi température vigitemp
Accès | Responsable SI et personnel de la plateforme GD Scan formé aux contrôles internes

## PC TRAITEMENT PRELEVEMENT
Nom | PC TRAITEMENT PRELEVEMENT
Type | Fixe
Emplacement | Salle Traitement des prélèvements
Adresse IP
Modèle / Numéro d'identification
Système | Windows
Description
Accès | l.lietar m.merbah m.barbet

## PC EXTRACTION
Nom | PC EXTRACTION
Type | Fixe
Emplacement | Salle d'extraction
Adresse IP
Modèle / Numéro d'identification
Système | Windows
Description
Accès | l.lietar m.merbah m.barbet

## PC k.leroux
Nom | PC k.leroux
Type | Portable
Emplacement | Douai
Adresse IP | 172.20.2.180 / 10.10.14.121
Modèle / Numéro d'identification | Dell Latitude 5430
Système | Windows
Description
Accès | k.leroux

## PC l.lietar
Nom | PC l.lietar
Type | Portable
Emplacement | Douai
Adresse IP | 172.20.2.155 / 10.10.14.121
Modèle / Numéro d'identification | Dell Latitude 5440
Système | Windows
Description
Accès | l.lietar

## PC m.merbah
Nom | PC m.merbah
Type | Fixe
Emplacement | Douai
Adresse IP | 172.20.2.91
Modèle / Numéro d'identification | Dell Optiplex 3000
Système | Windows
Description
Accès | m.merbah

## PC m.barbet
Nom | PC m.barbet
Type | Portable
Emplacement | Douai
Adresse IP | 10.10.14.58 / 172.20.2.60
Modèle / Numero d'identification | Dell Latitude 5430
Système | Windows
Description
Accès | m.barbet

## PC s.martel
Nom | PC s.martel
Type | Portable
Emplacement | Lille
Adresse IP | 10.100.15.35 / 172.30.24.25
Modèle / Numéro d'identification | Dell
Système | Windows
Description
Accès | s.martel

## PC s.merlin
Nom | PC s.merlin
Type | Portable
Emplacement | Lille
Adresse IP | 194.254.248.69
Modèle / Numéro d'identification | Dell precision 3590
Système | Windows
Description
Accès | s.merlin

## PC t.baysieu
Nom | PC t.baysieu
Type | Portable
Emplacement | Lille
Adresse IP | 192.168.244.1/192.168.31.1
Modèle / Numero d'identification | Dell XPS 15
Système | Linux
Description
Accès | t.baysieu

## PC c.audebert
Nom | PC c.audebert
Type | Portable
Emplacement | Lille
Adresse IP | 172.30.24.42
Modèle / Numero d'identification | Dell inspiron
Système | Windows
Description
Accès | c.audebert

## PC f.bonardi
Nom | PC f.bonardi
Type | Portable
Emplacement | Lille
Adresse IP | 194.254.248.29
Modèle / Numero d'identification | Dell XPS 15
Système | Linux
Description
Accès | f.bonardi

## PC e.coquelet
Nom | PC e.coquelet
Type | Portable
Emplacement | Lille
Adresse IP
Modèle / Numero d'identification | Dell inspiron
Système | windows
Description
Accès | e.coquelet